|  | GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Quadro resumo da proteção por extintores de incêndio

IFES LINHARES AGENTE EXTINTOR; CAPACIDADE EXT. MÍMINA; QUANTIDADE; LOCALIZAÇÃO. PO; 20-B;C; 09; Conforme projeto. AGUA; 2-A; 09; Conforme projeto. CO2; 5-B;C; 02; Conforme projeto. 20. * = Extintores existentes regularizados no projeto Nº 13021-2007 OBS.: A critério do vistoriado poderão ser locados extintores, por ocasião da vistoria do CBMES. Vitoria, _______________________________________________________ Eng° Civil José Monteiro Neto