|  | GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |

FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO para projeto tÉcnico

| 1. Áreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A construir (m²): 1.843,00 |  |  |  | Existente (m²): 3.792,97 |  |  |  | Total (m²): 5.635,97 |  |  |  |  |  |
| 2. Classificação da Edificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocupação: E / F |  |  | Divisão: E-2/F-3 |  | Carga de Incêndio (MJ/m²): 300 |  |  |  |  |  | Risco: MÉDIO |  |  |
| Altura em relação ao terreno circundante (m): 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura em relação nível de descarga (m): 11,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Números de pavimentos: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área do maior pavimento (α) (m²):1.7040,58 |  |  |  |  |  | Área dos pavimentos abaixo da soleira (β) (m²): |  |  |  |  |  |  |  |
| Características construtivas: |  |  |  |  |  |  | X |  | x | Y |  |  | Z |
| 3. Riscos especiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armazenamento de líquido/gases combustíveis/inflamáveis |  |  |  |  |  |  |  |  | Vaso sob pressão |  |  |  |
|  | Armazenamento de produtos perigosos |  |  |  |  |  |  |  |  | Fogos de artifício |  |  |  |
|  | Consumo de GLP em Kg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tipo de Escada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Escada não enclausurada |  |  |  |  | Escada enclausurada a prova de fumaça |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Escada externa |  |  |  |  | Escada pressurizada |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Escada enclausurada protegida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Medida de Segurança Contra Incêndio e Pânico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Acesso de viatura |  |  |  |  | X | Sinalização de emergência |  |  |  |  |  |  |
| X | Brigada de incêndio |  |  |  |  | X | Proteção por extintores |  |  |  |  |  |  |
| X | Segurança estrutural |  |  |  |  | X | Sistema hidráulico preventivo |  |  |  |  |  |  |
| X | Compartimentação horizontal |  |  |  |  |  | Hidrante de coluna urbano |  |  |  |  |  |  |
|  | Compartimentação vertical |  |  |  |  |  | Sistema chuveiros automáticos |  |  |  |  |  |  |
| X | Saída de emergência |  |  |  |  | X | Sistema de alarme de incêndio |  |  |  |  |  |  |
|  | Elevador de emergência |  |  |  |  |  | Sistema de detecção de incêndio |  |  |  |  |  |  |
| X | Iluminação de emergência |  |  |  |  | X | Central de GLP ou Gás Natural GLP |  |  |  |  |  |  |
| X | Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Observações gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As medidas de segurança contra incêndio e pânico deverão ser fabricadas, executadas e manutenidas conforme normas do CAT/CBMES e ABNT. Instalações elétricas conforme normas da ABNT. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) conforme normas da ABNT. Estrutura metálica e de concreto armado conforme normas da ABNT Estrutura metálica e de concreto armado com resistência ao fogo conforme normas da ABNT. Elevadores, caso existam, conforme normas da ABNT. _______________________________________________________ Eng° Civil José Monteiro Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinatura do Projetista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |